注册本公司电源和电子负载方法

- 打开软件安装文件夹找到文件Config.ini使用记事本打开编辑

- 在[RegisterEload]注册表下面加入*IDN?指令中返回的机器型号的电子负载型号

使用字符加编号方式EloadModel(x)，编号需要按顺序加入

- 在[RegisterPower]注册表下面加入*IDN?指令中返回的机器型号的电源型号

使用字符加编号方式PowerModel(x)，编号需要按顺序加入